## August 2025
ROTA 24 HOUR LOAD PROFILE
MONTH OF AUGUST 2025
CONTROL ROOM LOGSHEET (FEEDER CIRCUITS) | [20 empty] | Date: 08/05/2025
FEEDER | METER | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
1 | Watt Meter KW | 350 | 350 | 350 | 30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 360 | 320 | 350 | 350 | 360 | 340 | 340 | 340 | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300
2 | Watt Meter KW | 700 | 680 | 650 | 620 | 600 | 600 | 600 | 550 | 600 | 630 | 650 | 680 | 630 | 640 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 600 | 610 | 670 | 650 | 620
Station | Watt Meter KW | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
| Total | 1160 | 1140 | 1110 | 760 | 1010 | 1010 | 1010 | 960 | 1030 | 1115 | 1095 | 1155 | 1105 | 1125 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1095 | 1075 | 1085 | 1145 | 1075 | 1045
CONTROL ROOM LOGSHEET (FEEDER CIRCUITS) | [20 empty] | Date: 08/28/2025
FEEDER | METER | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
1 | Watt Meter KW | 400 | 398 | 400 | 400 | 398 | 398 | 398 | 400 | 430 | 460 | 490 | 495 | 450 | 500 | 490 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 480 | 430 | 430 | 400
2 | Watt Meter KW | 805 | 800 | 796 | 750 | 710 | 700 | 698 | 680 | 700 | 760 | 840 | 850 | 880 | 900 | 995 | 995 | 880 | 880 | 880 | 1000 | 980 | 900 | 880 | 880
Station | Watt Meter KW | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125
| Total | 1329 | 1322 | 1320 | 1274 | 1232 | 1222 | 1220 | 1204 | 1250 | 1345 | 1455 | 1470 | 1455 | 1525 | 1610 | 1620 | 1490 | 1440 | 1440 | 1560 | 1570 | 1440 | 1435 | 1405
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
2025-08-01 |  | 1135 | 1115 | 1090 | 1090 | 1070 | 1035 | 1065 | 1030 | 1025 | 1155 | 1155 | 1175 | 1195 | 1265 | 1320 | 1340 | 1395 | 1315 | 1305 | 1380 | 1340 | 1285 | 1225 | 1225 | 28.73
2025-08-02 |  | 1145 | 1085 | 1090 | 1085 | 1060 | 1040 | 1020 | 1035 | 1005 | 1135 | 1095 | 1135 | 1195 | 1245 | 1305 | 1315 | 1275 | 1295 | 1305 | 1325 | 1385 | 1385 | 1335 | 1265 | 28.56
2025-08-03 |  | 1215 | 1145 | 1130 | 1105 | 1080 | 1050 | 1050 | 1055 | 1100 | 1025 | 1055 | 1125 | 1225 | 1195 | 1315 | 1325 | 1335 | 1335 | 1325 | 1325 | 1345 | 1345 | 1300 | 1295 | 28.8
2025-08-04 |  | 1210 | 1160 | 1110 | 1095 | 1045 | 1045 | 1005 | 965 | 1145 | 1255 | 490 | 1300 | 1310 | 1310 | 1290 | 1290 | 1270 | 1210 | 1230 | 1310 | 1310 | 1310 | 1190 | 1190 | 28.045
2025-08-05 |  | 1160 | 1140 | 1110 | 760 | 1010 | 1010 | 1010 | 960 | 1030 | 1115 | 1095 | 1155 | 1105 | 1125 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1095 | 1075 | 1085 | 1145 | 1075 | 1045 | 25.645 | Min
2025-08-06 |  | 1065 | 1005 | 985 | 985 | 985 | 1025 | 445 | 445 | 1185 | 1185 | 1105 | 4095 | 1215 | 1335 | 1405 | 1405 | 1355 | 1375 | 1725 | 1425 | 1395 | 1395 | 1345 | 1325 | 31.21
2025-08-07 |  | 1285 | 1235 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1095 | 1075 | 1205 | 1205 | 1195 | 1195 | 1245 | 1315 | 1315 | 1305 | 1270 | 1260 | 1240 | 1205 | 1180 | 1155 | 1230 | 29.235
2025-08-08 |  | 1175 | 1160 | 1002 | 1110 | 1115 | 1060 | 1045 | 1015 | 1055 | 1240 | 1307 | 1337 | 1360 | 1440 | 1515 | 1405 | 1425 | 1450 | 1485 | 1440 | 1400 | 1405 | 1335 | 1325 | 30.606
2025-08-09 |  | 1275 | 1245 | 1225 | 1175 | 1175 | 1095 | 1065 | 1065 | 1045 | 1135 | 1175 | 1255 | 1175 | 1185 | 1275 | 1255 | 1305 | 1295 | 1325 | 1295 | 1260 | 1285 | 1330 | 1315 | 29.23
2025-08-10 |  | 1314 | 1284 | 1224 | 1224 | 1224 | 1216 | 1204 | 1204 | 1125 | 1125 | 1205 | 1205 | 1206 | 1236 | 1245 | 1245 | 1235 | 1260 | 1290 | 1345 | 1330 | 1280 | 1220 | 1170 | 29.616
2025-08-11 |  | 1095 | 1060 | 1035 | 1035 | 1010 | 1015 | 1000 | 975 | 1055 | 1195 | 1300 | 1355 | 1345 | 1325 | 1405 | 1420 | 1425 | 1400 | 1370 | 1455 | 1410 | 1370 | 1260 | 1260 | 29.575
2025-08-12 |  | 1312 | 1252 | 1214 | 1204 | 1202 | 1182 | 1084 | 1064 | 1185 | 500 | 1160 | 1220 | 1220 | 1250 | 1345 | 1365 | 1315 | 1170 | 1165 | 1185 | 1245 | 1195 | 1185 | 1135 | 28.354
2025-08-13 |  | 1150 | 1150 | 1080 | 1080 | 1030 | 1025 | 1025 | 1025 | 1045 | 1110 | 1120 | 1160 | 1200 | 1220 | 1250 | 1260 | 1265 | 1270 | 1280 | 1370 | 972 | 1272 | 1235 | 1225 | 27.819
2025-08-14 |  | 1195 | 1195 | 1095 | 1095 | 1095 | 1065 | 1025 | 1022 | 1200 | 1295 | 1325 | 1285 | 1310 | 580 | 1390 | 1440 | 1455 | 1445 | 1460 | 1445 | 1425 | 1405 | 1308 | 1298 | 29.853
2025-08-15 |  | 1280 | 1250 | 1200 | 1150 | 1150 | 1140 | 1110 | 1110 | 1220 | 1300 | 1320 | 1305 | 1320 | 1445 | 1445 | 1495 | 1430 | 1320 | 1380 | 1370 | 1400 | 1320 | 1280 | 1270 | 31.01
2025-08-16 |  | 1195 | 1195 | 1165 | 1165 | 1125 | 1085 | 1025 | 1025 | 1105 | 1175 | 1185 | 1325 | 1305 | 1300 | 1300 | 1340 | 1315 | 1335 | 1313 | 1418 | 1355 | 1313 | 1308 | 1308 | 29.68
2025-08-17 |  | 1275 | 1185 | 1185 | 1145 | 1135 | 1135 | 1135 | 1115 | 1090 | 1100 | 1070 | 1160 | 1220 | 1290 | 1340 | 1320 | 1396 | 1336 | 1395 | 1501 | 1503 | 1546 | 1403 | 1315 | 30.295
2025-08-18 |  | 1310 | 1310 | 1270 | 1170 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1360 | 1415 | 1470 | 1440 | 1495 | 1520 | 1650 | 1600 | 1616 | 1512 | 1542 | 1472 | 1472 | 1432 | 1324 | 1324 | 33.374
2025-08-19 |  | 1200 | 1155 | 1145 | 1175 | 1160 | 1120 | 1175 | 1098 | 1225 | 1240 | 1345 | 1320 | 1340 | 1420 | 1480 | 1520 | 1532 | 1372 | 1425 | 1620 | 1618 | 1462 | 1362 | 1352 | 31.861
2025-08-20 |  | 1275 | 1260 | 1240 | 1235 | 1175 | 1155 | 1105 | 1065 | 1285 | 1365 | 1285 | 1345 | 1455 | 1435 | 1525 | 1465 | 1522 | 1344 | 1344 | 1554 | 1534 | 1522 | 1514 | 1359 | 32.363
2025-08-21 |  | 1330 | 1310 | 1205 | 1185 | 1170 | 1145 | 1155 | 1095 | 1305 | 1225 | 1245 | 1245 | 1255 | 1345 | 1315 | 1305 | 1275 | 1275 | 1255 | 1335 | 1355 | 1325 | 1265 | 1175 | 30.095
2025-08-22 |  | 1155 | 1145 | 1120 | 1040 | 1120 | 1085 | 1090 | 1070 | 1155 | 1190 | 1180 | 1185 | 1225 | 1265 | 1260 | 1285 | 1235 | 1225 | 1235 | 1205 | 1155 | 1155 | 1125 | 1125 | 28.03
2025-08-23 |  | 1105 | 1090 | 1030 | 1010 | 1015 | 1005 | 980 | 1030 | 1125 | 1155 | 1205 | 1285 | 1305 | 1275 | 1315 | 1275 | 1300 | 1250 | 1239 | 1329 | 1267 | 1224 | 1224 | 1234 | 28.272
2025-08-24 |  | 1120 | 1120 | 1060 | 1040 | 1030 | 1040 | 1085 | 340 | 1105 | 1150 | 1175 | 1225 | 1325 | 1325 | 1365 | 1365 | 1365 | 1375 | 1415 | 1475 | 1405 | 1415 | 1335 | 1325 | 28.98
2025-08-25 |  | 1255 | 1230 | 1155 | 1135 | 1110 | 1110 | 1135 | 1095 | 1205 | 1325 | 1455 | 1435 | 1425 | 1505 | 1605 | 1665 | 1595 | 1435 | 1395 | 1565 | 1525 | 1455 | 1385 | 1335 | 32.535
2025-08-26 |  | 1280 | 1255 | 1250 | 1240 | 1185 | 1175 | 1195 | 1185 | 1375 | 1395 | 1365 | 1495 | 1445 | 1565 | 1525 | 1485 | 1490 | 1410 | 1380 | 1450 | 1360 | 1380 | 1310 | 1325 | 32.52
2025-08-27 |  | 1322 | 1279 | 1252 | 1232 | 1222 | 1220 | 1224 | 1524 | 1270 | 1370 | 1345 | 1365 | 1425 | 1205 | 1505 | 1515 | 1555 | 1435 | 1510 | 1500 | 1510 | 1460 | 1430 | 1375 | 33.05
2025-08-28 |  | 1329 | 1322 | 1320 | 1274 | 1232 | 1222 | 1220 | 1204 | 1250 | 1345 | 1455 | 1470 | 1455 | 1525 | 1610 | 1620 | 1490 | 1440 | 1440 | 1560 | 1570 | 1440 | 1435 | 1405 | 33.633 | Max
2025-08-29 |  | 1364 | 1334 | 1324 | 1304 | 1269 | 1274 | 1264 | 1224 | 1350 | 1375 | 1385 | 1500 | 1445 | 1520 | 1425 | 1495 | 1490 | 1450 | 1395 | 1380 | 1385 | 1350 | 1320 | 1295 | 32.917
2025-08-30 |  | 1322 | 1304 | 1252 | 1204 | 1220 | 1222 | 1220 | 1216 | 1130 | 1135 | 1145 | 1145 | 1145 | 1070 | 1065 | 1055 | 1085 | 1070 | 1060 | 1050 | 1175 | 1185 | 1185 | 1165 | 27.825
2025-08-31 |  | 1150 | 1132 | 1066 | 1064 | 1064 | 1034 | 1064 | 1104 | 1045 | 1055 | 1060 | 1075 | 1125 | 1215 | 1195 | 1190 | 1155 | 1150 | 1130 | 1285 | 1305 | 1270 | 1240 | 1260 | 27.433
| Average | 1225.7419 | 1197 | 1155.9355 | 1129.5484 | 1124.129 | 1109.5161 | 1083.5484 | 1053.0645 | 1157.2581 | 1193.2258 | 1209.0968 | 1365.0645 | 1289.2258 | 1296.1613 | 1367.2581 | 1369.6774 | 1364.2258 | 1319.6452 | 1337.8387 | 1376.9032 | 1354.871 | 1339.0645 | 1288.4839 | 1266.129
[25 empty] | Max | 33.633
[25 empty] | Min | 25.645